## 业务问题对齐
报价系统业务问题对齐清单
适用测试单：马板变电站通风报价单.xlsx
填写说明：请在“最终确认口径”和“确认状态”列填写。确认完成后再将规则固化到系统。
编号 | 业务主题 | 当前情况 | 必须确认的问题 | 参考选项或示例 | 最终确认口径 | 负责人 | 确认状态 | 备注
1 | “防雨小于1.5m”的定义 | 安装指标同时存在“单双层百叶风口；防雨小于1.5m”25元/个和“防雨百叶风口”50元/个。 | 1.5m具体指最长边、宽度、高度、周长还是面积？等于1.5m时归入哪一档？ | 最长边＜1.5m；或面积＜1.5㎡。需要明确唯一口径。 |  |  | 待确认
2 | 防雨百叶风口自动选价 | 测试单包含1250×800、200×200、2200×1200三种防雨百叶风口，目前全部要求人工选择。 | 尺寸满足“小于1.5m”时是否自动取25元，其余自动取50元？产品名称完全等于“防雨百叶风口”时是否优先取50元？ | 按第1项确认的尺寸规则自动分档；无法解析尺寸时保留待确认。 |  |  | 待确认
3 | 电动防火风口的安装组成 | 指标中有“防火风口”60元/个和“远程控制机构”65元/个，但一行产品只能选择一个安装项目。 | 电动防火风口安装费是60元、65元，还是60+65=125元？控制机构是否已包含在风口安装中？ | A：仅防火风口；B：仅控制机构；C：两个项目叠加。 |  |  | 待确认
4 | 电动多叶调节阀的安装组成 | 指标中有“风阀”40元/个和“远程控制机构”65元/个，当前无法判断是否叠加。 | 电动对开多叶调节阀安装费是40元、65元，还是40+65=105元？ | 明确电动执行机构是否另计安装费。 |  |  | 待确认
5 | 风机附带百叶的安装组成 | 轴流风机、边墙轴流风机名称中带自垂百叶或防雨百叶，当前因组合描述无法自动匹配。 | 风机安装费与百叶安装费是否叠加？百叶作为风机附件时是否只计风机安装？ | A：只计风机；B：风机+百叶；C：按整套另定价格。 |  |  | 待确认
6 | 280℃全自动排烟阀归类 | 程序没有把“排烟阀”自动归入现有“风阀”安装项目。 | 280℃全自动排烟阀是否统一按风阀40元/个安装？是否存在温度、执行机构或尺寸加价？ | 若无额外差异，可统一映射为“风阀”。 |  |  | 待确认
7 | 280℃板式排烟风口归类 | 安装指标中没有同名项目，现有接近项目为“防火风口”60元/个。 | 板式排烟风口是否按防火风口60元/个？常闭、电动机构是否需要另加费用？ | 明确本体项目及附加机构是否叠加。 |  |  | 待确认
8 | 排气扇材料与安装口径 | 管道式排气扇、窗式排气扇的安装可按换气扇100元/台，但材料供货分类目前无法识别。 | 排气扇是否统一归为外购设备？材料价格来自固定目录、采购价还是报价员手填？安装是否统一按换气扇100元/台？ | 分别确认材料定价来源和安装项目。 |  |  | 待确认
9 | 自垂百叶风口材料成本 | 安装指标有自垂百叶项目，但当前材料指标没有可靠成本依据。 | 自垂百叶风口的材料成本按什么公式或价表计算？是否按普通百叶面积价再加机构费用？ | 提供成本公式、固定单价或可维护的价格表。 |  |  | 待确认
10 | 消声弯头材料及安装口径 | 材料报价需要每个弯头的人工计算面积/方量；安装指标只有“消声器/静压箱”300元/个。 | 1000×500等截面尺寸如何换算每个消声弯头面积？安装是否按300元/个，还是建立独立的消声弯头安装价？ | 明确面积展开公式、长度/倍数和安装项目。 |  |  | 待确认
11 | 楼层高度与高空附加费 | 原清单含0、3.5、8.5、14、19、24、30米层；系统当前只保存一个整单施工高度。 | 高空附加费按整单一次填写，还是按楼层/产品分别计算？楼层标题是否应自动关联其后的产品行？ | A：整单一次；B：逐楼层；C：逐产品。需要明确阈值及金额算法。 |  |  | 待确认